## Лист_1
Остатки и доступность товаров
Склад |  |  | В наличии
Артикул | Номенклатура | Ед. изм.
Всего
Основной склад
Bochem
8804 | Химический совок с ручкой, сталь 18/10, 2000 мл, длина 370 мм, диаметр ковша 150 мм, Bochem (8804) | шт | 1
Bürkle
5600-1001 | Насос для бочек , пп, сливная трубка Bürkle, погружение 100 см (5600-1001) | шт | 1
CHMlab
F2141-090 | Беззольные бумажные фил колич, повыш.прочн быстрая филь, 84г/м2, 100шт/уп.,ø90мм, CHMLab (F2141-090) | упак | 4
Deutsch & Neumann
101 0210 | Пробка DIN 12871 красная Deutsch & Neumann, d1=10.5 мм, d2=14.5 мм, h=20 мм (101 0210) | упак | 1
101 0212 | Пробка DIN 12871 красная Deutsch & Neumann, d1=12.5 мм, d2=16.5 мм, h=20 мм (101 0212) | упак | 1
101 0214 | Пробка DIN 12871 красная Deutsch & Neumann, d1=14 мм, d2=18 мм, h=20 мм (101 0214) | упак | 1
305 0812 | Шланг латексный Deutsch & Neumann, d1=8 мм, d2=12 мм, s=2,5 мм (305 0812) | м | 180
Elma
1002279 | Ультразвуковая ванна Elmasonic S 100 H 230 V, 9,5 Ltr. (1002279) | шт | 1
1004176 | Корзина для ультразвуковой мойки Elmasonic S 100 H, Артикул 1004176, производитель ELMA | шт | 1
1003285 | Пластиковая крышка, синий RAL 5002 для Elmasonic 100 (1003 285) | шт | 1
Falc
623.0425.20 | Плитка нагревательная PV 200 со стеклокерамической нагревательной поверхностью 200х200мм (623.0425.2 | шт | 1
180.4300.56 | Держатель с зажимом 180.4300.56 (180.4300.56) | шт | 1
601.0122.80 | Внешний зон 601.0122.80 | шт | 1
601.0125.08 | Внешний термодатчик для магн. мешалки (601.0125.08) | шт | 1
146.2900.05 | Универсальный зажим для колб (146.2900.05) | шт | 1
262.7450.05 | Штатив из нержавеющей стали (262.7450.05) | шт | 1
Filtra
FTLBA | Воздухоструйная просеивающая машина Filtra EOLO (FTLBA) | шт | 1
D-200/AS-GM80 | Промышленный пылесос NILFISK GM-80 (D-200/AS-GM80) | шт | 1
200x25х000045 JET | Контрольное сито JET 200х25 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 45 мкм (Filtra) | шт | 1
200x25х000080 JET | Контрольное сито JET 200х25 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 80 мкм (Filtra) | шт | 1
FTL-1001 | Быстроприжимная система "Easy-Press" (FTL-1001), с быстроприжимными элементами | шт | 1
200х50х001180 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 1,18 мм (Filtra) | шт | 1
200х50х001250 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 1,25 мм (Filtra) | шт | 1
200х50х001400 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 1,40 мм (Filtra) | шт | 1
200х50х001600 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 1,60 мм (Filtra) | шт | 1
200х50х001700 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 1,70 мм (Filtra) | шт | 1
200х50х001800 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 1,80 мм (Filtra) | шт | 1
200х50х000100 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 100 мкм (Filtra) | шт | 3
200х50х000106 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 106 мкм (Filtra) | шт | 2
200х50х000112 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 112 мкм (Filtra) | шт | 1
200х50х000125 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 125 мкм (Filtra) | шт | 5
200х50х125000 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 125,0 мм (Filtra) | шт | 1
200х50х000140 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 140 мкм (Filtra) | шт | 4
200х50х000160 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 160 мкм (Filtra) | шт | 3
200х50х000180 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 180 мкм (Filtra) | шт | 3
200х50х002360 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 2,36 мм (Filtra) | шт | 1
200х50х000200 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 200 мкм (Filtra) | шт | 2
200х50х000212 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 212 мкм (Filtra) | шт | 1
200х50х000224 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 224 мкм (Filtra) | шт | 3
200х50х000025 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 25 мкм (Filtra) | шт | 2
200х50х000250 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 250 мкм (Filtra) | шт | 3
200х50х000280 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 280 мкм (Filtra) | шт | 2
200х50х003150 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 3,15 мм (Filtra) | шт | 1
200х50х000300 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 300 мкм (Filtra) | шт | 1
200х50х000315 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 315 мкм (Filtra) | шт | 3
200х50х000355 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 355 мкм (Filtra) | шт | 2
200х50х000036 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 36 мкм (Filtra) | шт | 2
200х50х000038 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 38 мкм (Filtra) | шт | 1
200х50х004000 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 4,00 мм (Filtra) | шт | 1
200х50х004750 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 4,75 мм (Filtra) | шт | 1
200х50х000040 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 40 мкм (Filtra) | шт | 2
200х50х000400 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 400 мкм (Filtra) | шт | 4
200х50х000425 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 425 мкм (Filtra) | шт | 2
200х50х000450 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 450 мкм (Filtra) | шт | 2
200х50х000050 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 50 мкм (Filtra) | шт | 2
200х50х000500 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 500 мкм (Filtra) | шт | 4
200х50х000053 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 53 мкм (Filtra) | шт | 1
200х50х000056 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 56 мкм (Filtra) | шт | 4
200х50х000560 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 560 мкм (Filtra) | шт | 1
200х50х000600 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 600 мкм (Filtra) | шт | 1
200х50х000063 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 63 мкм (Filtra) | шт | 5
200х50х000630 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 630 мкм (Filtra) | шт | 2
200х50х000071 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 71 мкм (Filtra) | шт | 5
200х50х000710 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 710 мкм (Filtra) | шт | 1
200х50х000075 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 75 мкм (Filtra) | шт | 1
200х50х000800 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 800 мкм (Filtra) | шт | 3
200х50х000850 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 850 мкм (Filtra) | шт | 2
200х50х000900 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 900 мкм (Filtra) | шт | 1
200x50х010000- perf-sq | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-2, перфорация, квадратная ячейка 10,0 мм (Filtra) | шт | 2
200x50х125000- perf-sq | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-2, перфорация, квадратная ячейка 125,0 мм (Filtra) | шт | 2
200x50х004000- perf-sq | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-2, перфорация, квадратная ячейка 4,00 мм (Filtra) | шт | 1
200x50х125000- perf | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-2, перфорация, круглая ячейка 125,0 мм (Filtra) | шт | 2
200x50х001000- perf oval | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 5223, перфорация, продолговатая ячейка 20,0 х 1,00 мм (Filtra) | шт | 1
200x50х002000- perf oval | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 5223, перфорация, продолговатая ячейка 20,0 х 2,00 мм (Filtra) | шт | 1
200x50х003550- perf oval | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 5223, перфорация, продолговатая ячейка 20,0 х 3,55 мм (Filtra) | шт | 1
203x50х000053 ASTM | Контрольное сито 203х50 мм, ячейка сталь ASTM E11- 53 мкм, №270, 270 Mesh (Filtra) | шт | 1
305x50х000106 | Контрольное сито 305х50 мм, ISO 3310-1, ячейка сталь AISI 316- 106 мкм (Filtra) | шт | 2
TAPA-200 | Крышка для сит AISI 304 St. Steel. Ø 200 | шт | 1
wet lid 200 | Крышка из акрилового стекла для мокрого рассева 200мм | шт | 1
FONDO-INOX-ALU 200 | Приемный сосуд для сит AISI 304 St. Steel. Ø 200 | шт | 1
FONDO-INOX-ALU 200 WET | Приемный сосуд для сит AISI 304 St. Steel. Ø 200 с выпуском (включая шланг) | шт | 1
FONDO-INOX-ALU 200 inter | Промежуточный приемный сосуд для сит AISI 304 St. Steel. Ø 200х25 мм, Filtra | шт | 3
Fritsch
35.4620.03 | Контрольное сито FRITSCH 203х50 мм, ASTM E-11, сетка - 212 мкм / 70 mesh (35.4620.03) | шт | 6
Funke Gerber
6207151 | Виалы для проб с маркировкой, объем 2 мл, Funke Gerber, упаковка 50 шт | шт | 2
7152 | Запасной термистор для CryoStar I с серийным номером до 715003000 и СryoStar automatic 7160 | шт | 1
4665278 | Замок для крышки центрифуги Nova Safety, арт. 3670-031 | шт | 2
3641 | Запасные трубки для бутирометров, внешний диаметр27 мм, внутре нний диаметр 25,8 мм, длина 170 мм | шт | 8
Gerhardt - Vapodest
1004998 | Комплект для сервисного обслуживания Vap 45/50/50s на 12 мес. | шт | 1
1004320 | Закручивающаяся крышка GL14 | шт | 11
1004322 | Закручивающаяся крышка GL32 | шт | 6
1004323 | Закручивающаяся крышка GL45 | шт | 1
1004321 | Закручивающаяся крышка GL18 | шт | 30
1000358 | Силиконовая прокладка GL 14 | шт | 11
1000356 | Силиконовая прокладка GL 18 | шт | 3
1000357 | Силиконовая прокладка GL 32 | шт | 5
12-0351 | Конус для распределительной головки с соединительным элементом (внешний диаметр 31 мм) | шт | 2
1000059 | Дистилляционный холодильник DK PP, VAP10s-50s, для распределительной головки из полипропилена (PP 1003795 + 1005828) | шт | 1
1000391 | Комплект петель для дверцы прибора Vapodest | шт | 1
1001738 | Мембранный насос для дозирования NaOH, с кабелем, 230V 50-60Hz | шт | 1
1006819 | комплект для переоборудования управления потоком 10064181006923, VAP200-450 | шт | 1
1000036 | Клапан вентиляционный BV, для холодильника VAP | шт | 1
1001086 | Наконечник шланговый ПП, 8x20 мм G 1/8" | шт | 2
1001858 | Трубка с РР переходником, от парогенератора к каплеуловителю | шт | 1
1000496 | Трубка силиконовая 8х2, внешний диаметр 12 мм, для приборов | шт | 5
1000071 | PP угловое соединение 1/8'' | шт | 1
1006346 | Поддон для капель, фронтальный, для VAP 200-450 | шт | 1
1000356 | Прокладка силиконовая GL 18 (1000356); Арт. GAT-02S-356 | шт | 2
1000058 | Конденсор дистиляционный DK8 | шт | 1
| Головка стеклянная распределительная LEFT | шт | 1
Gerhardt - Kjeldatherm/Turbotherm
1000263 | Трубчатый нагревательный элемент, 230В/2200Вт, 240В/2400Вт, KB20/40, Gerhardt (Германия) / для систем блочного нагрева Kjeldatherm на 20 мест | шт | 1
120301 | Колба для разложения KTG250; Aрт.120301 (Китай) | шт | 15
9843766/B00217959 | Пробирка Кьельдаля SR 3i для InKjel 625 | шт | 5
1002086 | Трубчатый нагревательный элемент 230В, 750 Вт, для приборов серии Turbotherm серии с 0.4813 | шт | 2
804840100/B00217934 | Комплект катализаторов KT1 | шт | 8
B00217935 | Комплект катализаторов KT2 (5,0 г K2SO4, 0,15 г CuSO4, 0,15 г TiO2), банка 1000 шт Аналог катализатора СТ арт. 12-0329 Gerhardt | шт | 9
B00217937 | Комплект катализаторов KT3 (3,5 г K2SO4, 0,4 г CuSO4), банка 1000 шт, BEHR (Германия) | шт | 5
B00231839 | DK8 холодильник стеклянный для дистилляторов серии S BEHR (Германия) | шт | 1
7672423/B00606938 | Комплект для технического обслуживания установок S1-S5 (Сервисный набор - для замены изношенных шлангов, уплотнительных проклад к в установках дистилляции серии S), BEHR (Германия) | шт | 1
120332/9843377 | Пеногаситель таблетированный Kjeltabs, состав 0,97г Na2SO4 + 0,03г силиконовый пеногаситель, банка с 1000 таблеток, Gerhardt (Германия), арт. 12-0332 | шт | 1
Hanna
HI 7071 | УльтраРаствор для заполнения рНэлектродов HI 7071 (флакон 30мл)07/2028 | шт | 4
HI7001L | Раствор буферный для калибровки рН= 1.68 500 мл 06/2029 | шт | 13
HI7004L | Раствор буферный для калибровки рН= 4.01 500 мл 05/2031 | шт | 18
HI7004L | Раствор буферный для калибровки рН= 4.01 500 мл 11/2030 | шт | 2
HI7007L | Раствор буферный для калибровки рН= 7.01 500 мл 11/2030 | шт | 23
HI7009L | Раствор буферный для калибровки рН= 9.18 500 мл 05/2028 | шт | 11
HI7010L | Раствор буферный для калибровки рН=10.01 500 мл 06/2027 | шт | 3
HI7031L | Раствор калибровочный, проводимость 1413 µS, 500 мл 05/2030 | шт | 2
HI7077L | Раствор для очистки электрода от масел и жира HI 7077L 10/2029 | шт | 5
HI7041S | Раствор электролита для заполнения мембраны | шт | 1
HI7039L | HI 7039L Раствор для калибровки, 5000 мкСм/см, фасовка 500 мл, 04/2028 | шт | 1
HI7073L | Раствор для очистки электрода от белков HI 7073L | шт | 1
HI70300L | Раствор для хранения HI 70300L рН-электродов, 500 мл | шт | 12
HI11310 | рН-электрод HI-11310 к рН-метру EDGE, Hanna Instruments | шт | 1
Hydrolab
EUV-254-HLP | Ультрафиолетовая лампа (EUV-254-HLP) | шт | 1
IKA
601.0125.15 | Магнитный мешальник Ø 6 x 30 мм (601.0125.15) | шт | 3
601.0125.17 | Магнитный мешальник Ø 8 x 50 мм (601.0125.17) | шт | 2
Isolab
025.04.901 | Стакан, нержавеющая сталь, без градуировки, 1000 мл Isolab (025.04.901) | шт | 1
LLG
6259119 | Пипетки Пастера LLG (натриево-кальциевое стекло, объем 2 мл, длина 150 мм) 6259119 | упак | 2
MPW
MPW-55/ ротор 11204 | Лабораторная центрифуга MPW-55, 100-230В 50/60Hz, Скорость: 100 - 14 500 rpm, с ротором 11204 | шт | 1
14310 | Круглый адаптер (1 x 45 мм) для круглодонных пробирок 100 мл (14310) | шт | 2
14153 | Круглый адаптер для пробирок 5 х 15 мл (5 х Ø16,9мм) Falcon (14153) | шт | 2
15128 | Полипропиленовая пробирка 1,5 мл с крышкой (Ø 10,8x39 мм) (100 шт. - комплект) (15128) | упак | 6
NEXOPART (Haver & Boecker)
206134998/520068-001 | Аналитическое сито для 200 LS-N, диаметр 203х28 мм, яч.45 мкм, ASTM E11, NEXOPART (206134998) | шт | 2
206143990/520895 | Аналитическое сито, нерж., сетка, диаметр 200мм, выс.50мм, яч.250мкм, NEXOPART (206143990) | шт | 1
205324154/565352 | Вставка подшипника для молотка R-10063, NEXOPART (205324154/565352) | шт | 1
205324215/565453 | Двигатель стандартный P-1500-23 115/230В 60/50ГЦ 1-фазный TYLER Ro-Tap (205324215) | шт | 1
Peak
08-9441 | Набор для годового обслуживания генератора азота N#10DR, выпуск после ма , Peak Scientific (08-9441) | шт | 1
Retsch
60.131.000160 | Контрольное сито 200х50 мм, ISO 3310-1, сетка - 160 мкм (60.131.000160) | шт | 1
Анализ клетчатки
10-0141 | Карусель CAT для 6 FibreBags, Teflon | шт | 2
10-0140 | Конусы фиксирующие FibreBag, материал EPDM, упаковка 12 шт | шт | 2
10-0127 | Пакеты экстракционные Fibrebags ADF (100 шт/уп), Gerhardt (Германия) | шт | 1
10-0125 | Поддерживающая стойка SZK | шт | 1
10-0126 | Стеклянный холодильник KGR | шт | 1
10-0123 | Ручка карусели для ручного проведения анализа клетчатки | шт | 1
10-0124 | Стеклянный разделитель SPF д/пакетов | шт | 3
Расходные материалы для проведения экстракции (Soxtherm, Германия)
90033080 / 4006093 | Вставки экстракционные, целлюлоза, Ø 33 x 80 мм | шт | 2
90028060 / 4006084 | Вставки экстракционные, целлюлоза, Ø 28 x 60 мм (внутренний диам x длина) | шт | 1
SLCET3680 | Гильзы экстракционные из целлюлозы, 36×80мм, толщина 1.5-2.0 мм, упаковка 25 шт, SLCET3680 | шт | 14
SLCET3380 | Гильзы экстракционные из целлюлозы, 33×80мм, толщина 1.5-2.0 мм, упаковка 25 шт, SLCET3380 | шт | 1
SLCET3360 | Гильзы экстракционные из целлюлозы, 33×60мм, толщина 1.5-2.0 мм, упаковка 25 шт, SLCET 3360 | шт | 4
1000578 | Кольцевая прокладка к SOXTHERM, ID 55 x 4mm macro, материал Viton, зеленый цвет, Gerhardt (Германия) | шт | 6
1002022 | Шланг PU 4х0.75 | шт | 2
130050 | Стакан экстракционный Д70/54мм х В130мм; Арт.130050 Копии из Китая достаточно неплохого качества | шт | 10
1002362 | Латунный клапан сжатого воздуха для систем SOXTHERM® | шт | 8
10-0063 | Холодильник NS40, для аппарата проведения экстракции по Сокслету | шт | 1
1000774 | Камни для кипения, тип А, упаковка 250 гр., Арт.1000774 | шт | 1
B00217914 | Центры кипения, банка 100 г | шт | 2
10-0068 | Колба NS29 для аппарата Сокслета, стекло, 500 мл | шт | 1
10-0066 | Экстрактор для Сокслета, стекло | шт | 1
Электроды
9041621 | Датчик кондуктометрический LE703, Mettler Toledo, арт. 51340335 | шт | 1
| Электрод FC-200B | шт | 1
285122456 | Соединительный кабель L1A | шт | 1
| Электрод комбинированный для Vapodest, Арт. CW120555 Фактический артикул 12-0555 | шт | 1
285102100 | AgCl 62 RG электрод комбинированный | шт | 1
Другое
10-0001 | Плитка EV1 | шт | 1
HI98501 | Термометр HI 98501 Checktemp-C | шт | 10
6238525 | Устройство для наполнения пипеток, от 1 до 100 мл, Тип Maxi | шт | 1
| Баня водяная, WB-4К, ТУ ВУ 190150278.002-2014, кВт 0,75 | шт | 1
7910014/3670 | Центрифуга Nova Safety | шт | 2
B00226034 | Крышка соединительная с резьбой GL 14 с отверстием толстостен ным, красная | шт | 1
B00226037 | Крышка соединительная с резьбой GL32 с отверстием d=20мм, красная | шт | 1
10313032 | Лодочки для взвешивания Kjeldahl 609, специально для определения азота по Къельдалю (пример: определение полного содержание белка в пищевых продуктах). Изготовлены из пергамента, не содержащего азота.Ширина 10 мм, Длина 55 мм, Высота 10 мм. Упаковка 100 шт | шт | 1
B00226097 | ПП уплотнение, белое, прямое с красным силиконовым уплотнением для GL14 | шт | 3
SMEG813050254 | Клапан для деминерализованной воды / для лабораторных посудомоечных машин SMEG | шт | 1
5542051 | Колпачок для хранения для testo 205; Арт.0554 2051 | шт | 4
5542067 | Колпачок для хранения для Testo 206, арт.0554 2067 | шт | 4
11005510 | Микропробирка 2 мл, с дел., п/п, уп.1000шт, Aptaca | шт | 2
| Нож для мельницы ЛЗМ-1 | шт | 1
12006631 | Пипетка для переноса жидкости (Пастера) 5 мл. н/стер., без шкалы, уп.500шт, ТУ 32.50.50-028-29508133 | шт | 1
B00226042 | Силиконовое уплотнительное кольцо 16х8 мм для GL18 с PTFEманжетой | шт | 14
B00226044 | Уплотнение силиконовое GL 32 PTFE cuff 29 x 18 мм | шт | 10
11000205 | Чашка микробиологическая (Петри) полимерная Ø 35 мм стерильная МиниМед по ТУ 32.50.50-033-29508133-2 | шт | 50
9262.1 | Чашки алюминиевые для анализатора влажности ROTILABO®, упаковка 80 шт., арт.9262.1 | шт | 3
10-0091 | Шланг Isoversinic ISO 12х17 мм, черного цвета | шт | 2
4008291 | Септы № 22 - лабораторные изделия из пластика, силикон 100шт/уп | шт | 1
| Трубка для перистальтического насоса 1,6х4,8; Santoprene | шт | 5
| Трубка для перистальтического насоса 4,8х8; Santoprene | шт | 3
60110165/6264146 | Сменный картридж для системы BINDER Pure Aqua, арт. 60110165 | шт | 1
1000267 | Трубчатый нагревательный элемент, 230В, 300Вт, для KI16, Gerhardt (Германия) | шт | 8
1000268 | Нагревательный элемент D85mm 230 B 450 Вт EV1/14/16/SV3, Gerhardt, Германия | шт | 10
B00230856 | Винтовая крышка GL18, для behrosog 2 и 3, для ПТФЭ оливкового шланга | шт | 2
B00226041 | Крышка GL18 с отверстием 11 мм | шт | 9
132050 | Пакеты к гомогенизатору BagLight(r) PolySilk 400, упаковка 500 шт, Арт.132050 | шт | 4